询 价 函

各公司：

我公司在会昌县金融大楼项目现需邀请路灯专业施工班组，现邀请各公司进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

- 联系人：林先生   联系电话：15870710725。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

- 报价截止时间为2022年11月30日18时。

一、主要建设内容有：

路灯安装

- 询价内容及要求：

控制价

| 序号 | 项目名称 | 规格及要求 | 单位 | 工程量 | 控制价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式配电箱 | 1.名称：景观照明配电箱1AL 2.其他：含箱内所有电气元件，具体详见配电箱系统图 | 台 | 1 | 1577 | 1577 |
| 2 | 常规照明灯 | 1.名称：庭院灯 2.规格：36W，H=3.5m，2000K，IP55 | 套 | 10 | 2689 | 26890 |
| 3 | 配管 | 1.名称：PE塑料管 2.规格：DN32 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 193.67 | 13 | 2517.71 |
| 4 | 电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆 2.规格：YJV-2x4+E4 | m | 226.85 | 75 | 17013.75 |
| 5 | 路灯零件 | 1.接地极：5*50*2500镀锌角钢接地极 2.路灯接地线：φ12镀锌圆钢 3.供电系统,接地装置调试 路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测 | 套 | 1 | 1000 | 1000 |
| 6 | 基础设施 | - 基座开挖及回填、现浇构件钢筋制安、自拌混凝土浇筑。 | 座 | 10 | 140 | 1400 |
| 合计金额：50398.46元 |  |  |  |  |  |  |

要求：1、供应商所提供设备、材料必须符合国家二级质量标准，并出示法定检验机构对该产品的检验证明，并经招标人许可后方可使用。

2、设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理。

报价表

| 序号 | 项目名称 | 规格及要求 | 单位 | 工程量 | 金融 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 落地式配电箱 | - 1.名称：景观照明配电箱1AL - 2.其他：含箱内所有电气元件，具体详见配电箱系统图 | - 台 | - 1 |  |  |
| 2 | - 常规照明灯 | - 1.名称：庭院灯 - 2.规格：36W，H=3.5m，2000K，IP55 | - 套 | - 10 |  |  |
| 3 | - 配管 | - 1.名称：PE塑料管 - 2.规格：DN32 - 3.敷设方式：埋地敷设 | - m | - 193.67 |  |  |
| 4 | - 电缆 | - 1.名称：铜芯电力电缆 - 2.规格：YJV-2x4+E4 | - m | - 226.85 |  |  |
| 5 | - 路灯零件 | - 1.接地极：5*50*2500镀锌角钢接地极 - 2.路灯接地线：φ12镀锌圆钢 - 3.供电系统,接地装置调试 路灯柱接地测试 一柱、一独立接地、一测 | - 套 | - 1 |  |  |
| 6 | - 基础设施 | - 基座开挖及回填、现浇构件钢筋制安、自拌混凝土浇筑。 | - 座 | - 10 |  |  |
| 合计金额： 元（含 %增值税专票） |  |  |  |  |  |  |

要求：1、供应商所提供设备、材料必须符合国家二级质量标准，并出示法定检验机构对该产品的检验证明，并经招标人许可后方可使用。

2、设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二二年    月    日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日