询 价 函

各供应商：

我公司在会昌县白鹅乡幼儿园项目现需外装修施工班组，现邀请贵单位对该项目进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：林工。    联系电话：15870710725。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2022年12月29日17时。

一、主要建设内容有：

屋外排水，门窗安装，内墙粉刷，真石漆墙面粉刷，安全护栏安装。

二、报价条件

响应单位必须以公司参与报价，不得以个人响应，本工程需报价公司经营范围符合施工内容。

报价文件需密封加盖公章。

（附件一）

三：询价工程量清单 ：

控制价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 控制价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋外排水 | ㎡ | 2042 | 13 | 26546 | 暗沟、散水、坡道、屋面排水 |
| 2 | 门窗安装 | 樘 | 34 | 902 | 30668 | 复合木门、铝合金门、钢制防火门。 |
|  |  | ㎡ | 360.06 | 200 | 72012 | 铝合金单框推拉窗、金属百叶窗。 |
| 3 | 内墙粉刷 | ㎡ | 3808.59 | 16 | 60937.44 | 界面剂一道；12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛； |
| 4 | 真石漆墙面 | ㎡ | 1626.39 | 97 | 157759.83 | 10厚M10抹灰砂浆找平层；5厚聚合物水泥防水砂浆；5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布；刮耐水腻子2道；刷封闭底漆；设置分隔缝，帖美纹纸；喷真石漆2道；罩面光漆 |
| 5 | 安全护栏 | m | 224.8 | 133 | 29898.4 | 金属栏杆（楼梯）H=1100竖杆间距〈110； |
| 合计金额： 377821.67 （含3%增值税专票） |  |  |  |  |  |  |

要求：1、复古成品木门安装; 2、普通铝合金门主型材不低于2.2厚(含6 +12A+6玻璃); 3、定制乙级防火门 含闭门器4、铝合金隔热断桥推拉窗主型材不低于1.8厚(含6+12A+6玻璃)。规格按图纸要求施工，包工包料、含制作、安装、五金配件及门锁，必须满足使用功能。

报价单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋外排水 | ㎡ | 2042 |  |  | 暗沟、散水、坡道、屋面排水 |
| 2 | 门窗安装 | 樘 | 34 |  |  | 复合木门、铝合金门、钢制防火门。 |
|  |  | ㎡ | 360.06 |  |  | 铝合金单框推拉窗、金属百叶窗。 |
| 3 | 内墙粉刷 | ㎡ | 3808.59 |  |  | 界面剂一道；12厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛； |
| 4 | 真石漆墙面 | ㎡ | 1626.39 |  |  | 10厚M10抹灰砂浆找平层；5厚聚合物水泥防水砂浆；5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布；刮耐水腻子2道；刷封闭底漆；设置分隔缝，帖美纹纸；喷真石漆2道；罩面光漆 |
| 5 | 安全护栏 | m | 224.8 |  |  | 金属栏杆（楼梯）H=1100竖杆间距〈110； |
| 合计金额： （含 %增值税专票） |  |  |  |  |  |  |

- 我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。

报价单位（章）：

年   月  日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日