询 价 函

各供应商：

我公司在会昌县白鹅乡商超项目现需外装修施工班组，现邀请贵单位对该项目进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：林工。    联系电话：15870710725。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2022年12月29日17时。

一、主要建设内容有：

金属门窗、屋面及防水、节能保温隔热墙面、外真石漆墙面

二、报价条件

响应单位必须以公司参与报价，不得以个人响应，本工程需报价公司经营范围符合施工内容。

报价文件需密封加盖公章。

（附件一）

三：询价工程量清单 ：

控制价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 控制价 | 合计金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属门窗 | ㎡ | 304.9 | 461 | 140558.9 | 1、塑钢成品门安装; 2、普通铝合金门主型材不低于2.2厚(含6 +12A+6玻璃); 3、定制乙级防火门 含闭门器 4、铝合金隔热断桥推拉窗主型材不低于1.8厚(含6+12A+6玻璃); 5、规格按图纸要求，含制作、安装、五金配件及门锁，必须满足使用功能。 |
| 2 | 屋面及防水 | ㎡ | 576.129 | 292 | 168229.7 | 1、40厚C25配筋细石砼（掺减水剂，每6米设缝，密封胶嵌缝），屋面6m×6m设置排气孔 2、隔离层：干铺聚脂无纺布一层3、难燃型挤塑聚苯板(B1级燃烧性能) 4、2道2.0厚聚合物改性沥青防水卷材5、基层处理剂 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 - 最薄处30厚泡沫混凝土找坡（结构找坡取消），找坡坡度2% - 钢筋砼屋面板 9、水泥瓦混凝土板上 浆贴小青瓦； 10、墙面防潮掺防水粉20mm厚; |
| 3 | 节能保温隔热墙面 | ㎡ | 598.053 | 57 | 34089 | 1、4厚抗裂砂浆{聚合物抗裂干粉混合料:水=1:0.25(重量比)} 2、30厚玻化微珠保温砂浆(ρ=450) |
| 4 | 外真石漆墙面 | ㎡ | 714.338 | 68 | 48575 | 墙面： 1、5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 2、5厚聚合物水泥防水砂浆 3、10厚M10抹灰砂浆找平层 |
|  |  | ㎡ | 584.632 | 85 | 49693.7 | 独立柱 1、罩光面漆 2、喷真石漆二道（材料现场确定） 3、设置分格缝，贴美纹纸（分格缝位置单独刷封闭底漆） 4、刷封闭底漆 5、刮耐水腻子二道 |
| 合计金额：441146.3元（含增值税专票） |  |  |  |  |  |  |

要求：规格按图纸要求施工，包工包料、含制作、安装、五金配件及门锁，必须满足使用功能。

报价单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属门窗 | ㎡ | 304.9 |  |  | 1、塑钢成品门安装; 2、普通铝合金门主型材不低于2.2厚(含6 +12A+6玻璃); 3、定制乙级防火门 含闭门器 4、铝合金隔热断桥推拉窗主型材不低于1.8厚(含6+12A+6玻璃); 5、规格按图纸要求，含制作、安装、五金配件及门锁，必须满足使用功能。 |
| 2 | 屋面及防水 | ㎡ | 576.129 |  |  | 1、40厚C25配筋细石砼（掺减水剂，每6米设缝，密封胶嵌缝），屋面6m×6m设置排气孔 2、隔离层：干铺聚脂无纺布一层3、难燃型挤塑聚苯板(B1级燃烧性能) 4、2道2.0厚聚合物改性沥青防水卷材5、基层处理剂 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 - 最薄处30厚泡沫混凝土找坡（结构找坡取消），找坡坡度2% - 钢筋砼屋面板 9、水泥瓦混凝土板上 浆贴小青瓦； 10、墙面防潮掺防水粉20mm厚; |
| 3 | 节能保温隔热墙面 | ㎡ | 598.053 |  |  | 1、4厚抗裂砂浆{聚合物抗裂干粉混合料:水=1:0.25(重量比)} 2、30厚玻化微珠保温砂浆(ρ=450) |
| 4 | 外真石漆墙面 | ㎡ | 714.338 |  |  | 墙面： 1、5厚聚合物水泥砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 2、5厚聚合物水泥防水砂浆 3、10厚M10抹灰砂浆找平层 |
|  |  | ㎡ | 584.632 |  |  | 独立柱 1、罩光面漆 2、喷真石漆二道（材料现场确定） 3、设置分格缝，贴美纹纸（分格缝位置单独刷封闭底漆） 4、刷封闭底漆 5、刮耐水腻子二道 |
| 合计金额： （含 %增值税专票） |  |  |  |  |  |  |

- 我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。

报价单位（章）：

年   月  日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日