{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","index":0,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,6],[2,7,2,8],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,3,8],[15,0,15,6],[16,0,16,6],[19,0,19,8],[20,0,20,6],[20,7,20,8],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,21,8],[24,0,24,6],[25,0,25,6],[28,0,28,8],[29,0,29,6],[29,7,29,8],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5],[30,6,30,8],[35,0,35,6],[36,0,36,6],[39,0,39,8],[40,0,40,6],[40,7,40,8],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[41,6,41,8],[47,0,47,6],[48,0,48,6],[51,0,51,8],[52,0,52,6],[52,7,52,8],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[53,2,54,2],[53,3,54,3],[53,4,54,4],[53,5,54,5],[53,6,53,8],[60,0,60,6],[61,0,61,6],[64,0,64,8],[65,0,65,6],[65,7,65,8],[66,0,67,0],[66,1,67,1],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[66,4,67,4],[66,5,67,5],[66,6,66,8],[78,0,78,6],[79,0,79,6],[80,0,80,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：信息化改造项目  标段：","","","","","","","第1页  共6页","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合\r\n单价","合价","其中\r\n暂估价","",""]
["","","分部分项工程费","","",{"v":0,"d":"0.000"},0,null,0,"",""]
["","","信息化改造工程","","",{"v":0,"d":"0.000"},0,null,0,"",""]
["1","030507014002","显示设备","1.华为Box3004K智能互联一体机;","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"48054.56",""]
["2","030507008002","监控摄像设备","1.超高清会议摄像机华为Camera\r\n200 4K 含支架;","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"17200.26",""]
["3","030506001015","系统设备","1.超清视频矩阵赛立图MM2023支持8K高清视频信号无缝切换、分割、漫游，远程视频会议解码功能;","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"20125.79",""]
["4","030501012002","交换机","1.核心交换机华为S5720-26PC-EI-AC高性能千兆三层24口网口+2光口核心交换机;","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"6644.95",""]
["5","030502001002","机柜、机架","1.落地式服务器机柜安装 清华同方61042;","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"3305.55",""]
["6","030505003002","前端机柜","1.双联操作台 钢制双联操作台，含2个凳子;","个",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"1934.7",""]
["7","030502009003","8K光纤视频线","1.30米光纤HDMI3.1高清线;","条",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"1227.23",""]
["8","030505004005","训练基地会议室LED大屏","1.训练基地会议室LED大屏5760mm;","套",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"203368.01",""]
["本页合计","","","","","","",null,0,"",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","表-08","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：信息化改造项目  标段：","","","","","","","第2页  共6页","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合\r\n单价","合价","其中\r\n暂估价","",""]
["9","030505004006","训练基地会议室LED会标屏","1.训练基地会议室LED会标屏11520mm~11620mm~单红色LED会标屏,11.52×0.8米~物理点间距(Pixels Pitch)4.75mm~控制方式(Control Mode)异步控制(或同步控制)~物理密度(Pixel Density )44321Dots/㎡~刷新频率(Refresh Rate)3000Hz~亮度(brightness)≥550cd/㎡(单色)~最大功率(Max Power Consumption)≤650W/㎡~杂点率(Failed Rate)<0.0002;","套",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"55116.01",""]
["本页合计","","","","","","",null,0,"",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","表-08","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：信息化改造项目  标段：","","","","","","","第3页  共6页","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合\r\n单价","合价","其中\r\n暂估价","",""]
["10","030505004008","4200mm\r\n武装部LED显示屏","1.4200mm\r\n武装部LED显示屏超清LED显示屏\r\n屏体尺寸:长×高×厚,3840×1920×150mm\r\n边框尺寸:50mm\r\n像素点间距:2.0mm\r\n像素构成:1R1G1B,表贴三合一封装\r\n模组尺寸:320mm*160mm\r\n峰值功耗:≤300W/㎡\r\n3770mm\r\n平均功耗:≤100W/㎡\r\n刷新频率:3840Hz\r\n亮度:0cd/㎡-1500cd/㎡可调\r\n具有蓝光抑制功能，不锈钢边框\r\n材质:国标304不锈钢\r\n硬度:≥52.5HRC\r\n颜色:黑钛亮光\r\n宽度:50mm","套",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"46018.01",""]
["11","030506001016","扩声系统设备","1.专业会议音箱VoiniTeL\r\nP-115;","台",{"v":4,"d":"4.000"},null,null,0,"24408.84",""]
["12","030506001017","扩声系统设备","1.专业会议立体声功放立体声功率VoiniTeL\r\nC-2.8：8Ω850W*2\r\nTHD:0.05%1/8功率1KHz,4Ω1200W*2,8Ω;","台",{"v":2,"d":"2.000"},null,null,0,"12054.92",""]
["本页合计","","","","","","",null,0,"",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","表-08","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：信息化改造项目  标段：","","","","","","","第4页  共6页","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合\r\n单价","合价","其中\r\n暂估价","",""]
["13","030506001018","扩声系统设备","1.12路编组调音台VoiniTeL~VP12CFX：本产品数字输入通道：USB声卡播放输入，蓝牙播放输入8路单声道(话筒)输入，4路（2组）立体声输入，带48V幻像电源，每两路独立的幻像电源开关控制;","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"4218.09",""]
["14","030506001019","扩声系统设备","1.高保真音频处理器VoiniTeL~VT-206：功能特点：96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换设备内每个功能支持单独锁定;","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"5536.22",""]
["15","030506001020","扩声系统设备","1.自动反馈抑制器VoiniTeL~FBQ2400：每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置96KHz采样频率，32-bitDSP处理器，24-bitA/D及D/A转换;","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"4865.37",""]
["16","030506001021","扩声系统设备","1.时序电源控制器VoiniTeL~TL-801：最大输入电流60A~单路最大输出电流30A;","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"2671.6",""]
["本页合计","","","","","","",17291.28,0,"",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","表-08","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：信息化改造项目  标段：","","","","","","","第5页  共6页","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合\r\n单价","合价","其中\r\n暂估价","",""]
["17","030506001022","扩声系统设备","1.全数字高端会议主机雷蒙~RX-Q3.0：采用全数字技术，控制和传输均采用数字信号，系统采用专业网线连接，远距离传输不受影响，设备之间传输距离可达100米~频率响应达到20Hz-20kHz,所有通道的声音接近CD品质~系统支持同时使用60台主席单元，可指定其中一台为执行主席单元;","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"6749.68",""]
["18","030506001023","扩声系统设备","1.有线话筒控制器雷蒙~RX-Q2C：全数字主席会议单元频率响应30—20KHz~麦克风灵敏度－47dB~信噪比102dB~动态范围106dB~总谐波失真<0.45%;","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"1775.79",""]
["19","030506001024","扩声系统设备","1.有线话筒雷蒙\r\nRX-Q2D：全数字代表会议单元频率响应30—20KHz\r\n麦克风灵敏度－47dB\r\n信噪比102dB\r\n动态范围106dB\r\n总谐波失真<0.45%;","台",{"v":8,"d":"8.000"},null,null,0,"14377.92",""]
["20","030506001024","扩声系统设备","手持无线话筒主机","台",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"2600",""]
["21","030506001024","扩声系统设备","手持无线话筒","台",{"v":2,"d":"2.000"},null,null,0,"2400",""]
["本页合计","","","","","","",null,0,"",""]
["","","","","","","","","","",""]
["","","","","","","","","表-08","",""]
["","","","","","","","","","",""]
["分部分项工程和单价措施项目清单与计价表","","","","","","","","","",""]
["工程名称：信息化改造项目  标段：","","","","","","","第6页  共6页","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\r\n单位","工程量","金额(元)","","","",""]
["","","","","","","综合\r\n单价","合价","其中\r\n暂估价","",""]
["22","030506001025","扩声系统设备","1.音频跳线制作;\r\n2.音频跳线安装;","个",{"v":36,"d":"36.000"},null,null,0,"1373.4",""]
["23","030506001026","扩声系统设备","1.音频跳线安装;\r\n2.卡侬插头;","个",{"v":10,"d":"10.000"},null,null,0,"367.3",""]
["24","030502005003","双绞线缆","1.话筒线 管内穿放;","m",{"v":200,"d":"200.000"},null,null,0,"1378",""]
["25","030502005004","双绞线缆","1.超六类双绞线缆 管内穿放 ≤4对;","m",{"v":180,"d":"180.000"},null,null,0,"1089",""]
["26","030502019002","双绞线缆测试","1.测试 4对双绞线缆;","链路",{"v":35,"d":"35.000"},null,null,0,"256.2",""]
["27","030506006002","背景音乐系统试运行","1.公共广播、背景音乐系统试运行;","系统",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"7470.93",""]
["28","030506008002","视频系统调试","1.视频系统设备调试 信号通道数 ≤20个;","系统",{"v":1,"d":"1.000"},null,null,0,"1925.27",""]
[29,"","措施费","","",{"v":0,"d":"0.000"},0,0,0,"",""]
[30,"","规费","","",{"v":0,"d":"0.000"},0,0,0,"",""]
[31,null,"税金"]
["","","","","","","",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"",""]
["本页合计","","","","","","",null,0,"",""]
["合    计","","","","","","",null,0,"",""]
["","","","","","","","",null,"",""]