询 价 函

各供应商：

我公司在会昌县白鹅乡幼儿园项目现需消防工程施工班组，现邀请贵单位对该项目进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：林工。    联系电话：15870710725。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2023年4月17日17时。

一、主要建设内容有：

消防工程漏项施工及安装

二、报价条件

响应单位必须以公司参与报价，不得以个人响应，本工程需报价公司经营范围符合施工内容。

报价文件需密封加盖公章。

（附件一）

三：工程量清单 ：

控制价

| 序号 | 漏项部分 | 规格型号及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 铜芯电缆YJY-4*50+1*25 | m | 8 | 77.84 | 622.72 |
| 2 | 电力电缆 | 铜芯电缆YJY-5*10 | m | 70 | 55.65 | 3895.5 |
| 3 | 电力电缆 | 铜芯电缆YJY-3*6 | m | 220 | 15.46 | 3401.2 |
| 4 | 电力电缆 | 铜芯电缆YJY-5*4 | m | 365 | 24.7 | 9015.5 |
| 5 | 配线 | 照明线路管内穿线WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1200 | 5.1 | 6120 |
| 6 | 双绞线缆 | 管内穿线 CAT6(UTP)超六类非屏蔽双绞线 | m | 650 | 3.2 | 2080 |
| 7 | 双绞线缆 | 管内穿线 SYWV-75-5 | m | 230 | 2.76 | 634.8 |
| 8 | 双绞线缆 | 管内穿线 HYV-2*0.5 | m | 700 | 2.09 | 1463 |
| 9 | 塑料管 | U-PVC塑料排水管DN100,承插粘接 | m | 120 | 48.81 | 5857.2 |
| 10 | 消防电源监控模块 | 250W | 台 | 1 | 244.93 | 244.93 |
| 11 | 智能照明电源 | 300W智能照明电源 | 套 | 1 | 1899.77 | 1899.77 |
| 12 | 智能照明主机 | JK-C-3智能照明主机 | 台 | 1 | 2401.05 | 2401.05 |
| 13 | 视频监控主机 | DS-2CD275XYZUV-ABCD | 台 | 1 | 1064.21 | 1064.21 |
| 14 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装 公称直径(50mm); | 个 | 40 | 33.89 | 1355.6 |
| 15 | 点型探测器 | 烟感 JTY-GM-TC5131 | 个 | 60 | 90.68 | 5440.8 |
| 16 | 点型探测器 | 温感 JTW-ZOM-TC5132 | 个 | 4 | 92.45 | 369.8 |
| 17 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 70 | 8.96 | 627.2 |
| 18 | 总线隔离器 | TCMK5210 | 只 | 1 | 52.43 | 52.43 |
| 19 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-TCSB5234H | 个 | 10 | 153.03 | 1530.3 |
| 20 | 声光报警器 | TCSG5230R | 个 | 12 | 165.93 | 1991.16 |
| 21 | 消火栓按钮 | TCXH5235 | 个 | 12 | 261.86 | 3142.32 |
| 22 | 电子编码器 | TCBM5023 | 只 | 1 | 100 | 100 |
| 23 | 输入模块 | TCMK5211 | 个 | 1 | 292.44 | 292.44 |
| 24 | 输出模块 | TCMK5222 | 个 | 1 | 329.24 | 329.24 |
| 25 | 消防广播(扬声器) | 消防广播 壁挂式3W | 个 | 15 | 69.48 | 1042.2 |
| 26 | 输出模块 | TCMK5224 | 个 | 6 | 329.24 | 1975.44 |
| 27 | 联动模块 | TCMK5217 | 个 | 5 | 425.54 | 2127.7 |
| 28 | 火灾显示盘 | TCFS5082 | 个 | 4 | 50 | 200 |
| 29 | 手提式消防电话分机 | NAJ2214 | 台 | 2 | 81.98 | 163.96 |
| 30 | 火灾报警系统控制主机 | JB-LT-TC5200 | 台 | 1 | 4532.56 | 4532.56 |
| 31 | 消防电话主机 | NAJ2210 | 台 | 1 | 1321.86 | 1321.86 |
| 32 | 广播区域控制器 | NAJ2180 | 台 | 1 | 1813.12 | 1813.12 |
| 33 | 广播功率放大器 | NAJ2115/150W | 个 | 1 | 1219.5 | 1219.5 |
| 34 | 火灾报警控制微机(CRT) | 火灾图形显示TCCRT-5017B | 台 | 1 | 5895.1 | 5895.1 |
| 35 | 点型探测器 | 可燃气体报警器 JB-KR-TC5306 | 个 | 1 | 194.16 | 194.16 |
| 36 | 点型探测器 | 可燃气体探测器 JT-TC526 | 个 | 2 | 167.44 | 334.88 |
| 37 | 电源监控主机 | 电源监控主机 TC-DJK5700/64 | 套 | 1 | 2601.05 | 2601.05 |
| 38 | 电压信号传感器 | 电压信号传感器 TCDK-2A40 | 台 | 5 | 220 | 1100 |
| 39 | 配线 | 照明线路管内穿线,BYJ-1.5mm2 | m | 2800 | 2.72 | 7616 |
| 40 | 配线 | 照明线路管内穿线,BYJ-2.5mm2 | m | 1600 | 4.07 | 6512 |
| 合计金额 |  |  |  |  |  | 92580.7 |

要求：按设计图纸要求及工程量清单内容所涉及到的施工要求，包工包料、含制作、安装、五金配件及门锁，必须满足使用功能。

报价单

| 序号 | 漏项部分 | 规格型号及要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 铜芯电缆YJY-4*50+1*25 | m | 8 |  |  |
| 2 | 电力电缆 | 铜芯电缆YJY-5*10 | m | 70 |  |  |
| 3 | 电力电缆 | 铜芯电缆YJY-3*6 | m | 220 |  |  |
| 4 | 电力电缆 | 铜芯电缆YJY-5*4 | m | 365 |  |  |
| 5 | 配线 | 照明线路管内穿线WDZ-BYJ-4mm2 | m | 1200 |  |  |
| 6 | 双绞线缆 | 管内穿线 CAT6(UTP)超六类非屏蔽双绞线 | m | 650 |  |  |
| 7 | 双绞线缆 | 管内穿线 SYWV-75-5 | m | 230 |  |  |
| 8 | 双绞线缆 | 管内穿线 HYV-2*0.5 | m | 700 |  |  |
| 9 | 塑料管 | U-PVC塑料排水管DN100,承插粘接 | m | 120 |  |  |
| 10 | 消防电源监控模块 | 250W | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 智能照明电源 | 300W智能照明电源 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 智能照明主机 | JK-C-3智能照明主机 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 视频监控主机 | DS-2CD275XYZUV-ABCD | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装 公称直径(50mm); | 个 | 40 |  |  |
| 15 | 点型探测器 | 烟感 JTY-GM-TC5131 | 个 | 60 |  |  |
| 16 | 点型探测器 | 温感 JTW-ZOM-TC5132 | 个 | 4 |  |  |
| 17 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 70 |  |  |
| 18 | 总线隔离器 | TCMK5210 | 只 | 1 |  |  |
| 19 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-TCSB5234H | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 声光报警器 | TCSG5230R | 个 | 12 |  |  |
| 21 | 消火栓按钮 | TCXH5235 | 个 | 12 |  |  |
| 22 | 电子编码器 | TCBM5023 | 只 | 1 |  |  |
| 23 | 输入模块 | TCMK5211 | 个 | 1 |  |  |
| 24 | 输出模块 | TCMK5222 | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 消防广播(扬声器) | 消防广播 壁挂式3W | 个 | 15 |  |  |
| 26 | 输出模块 | TCMK5224 | 个 | 6 |  |  |
| 27 | 联动模块 | TCMK5217 | 个 | 5 |  |  |
| 28 | 火灾显示盘 | TCFS5082 | 个 | 4 |  |  |
| 29 | 手提式消防电话分机 | NAJ2214 | 台 | 2 |  |  |
| 30 | 火灾报警系统控制主机 | JB-LT-TC5200 | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 消防电话主机 | NAJ2210 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 广播区域控制器 | NAJ2180 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 广播功率放大器 | NAJ2115/150W | 个 | 1 |  |  |
| 34 | 火灾报警控制微机(CRT) | 火灾图形显示TCCRT-5017B | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 点型探测器 | 可燃气体报警器 JB-KR-TC5306 | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 点型探测器 | 可燃气体探测器 JT-TC526 | 个 | 2 |  |  |
| 37 | 电源监控主机 | 电源监控主机 TC-DJK5700/64 | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 电压信号传感器 | 电压信号传感器 TCDK-2A40 | 台 | 5 |  |  |
| 39 | 配线 | 照明线路管内穿线,BYJ-1.5mm2 | m | 2800 |  |  |
| 40 | 配线 | 照明线路管内穿线,BYJ-2.5mm2 | m | 1600 |  |  |
| 合计金额： 元（含 %税票） |  |  |  |  |  |  |

- 我公司已在报价前已充分进行了现场踏勘、测量、风险评估及工期提前等所有风险，按项目现场图纸设计要求提交以上报价。

报价单位（章）：

年   月  日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日