询 价 函

各公司：

我公司需采购及安装隔音窗现邀请各公司进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

- 联系人：黄胜敏   联系电话：18370776023。

- 报价截止时间为2023年4月27日，上午9点。

一、主要建设内容有：

采购及安装隔音窗

二、询价内容及要求：

要求：1、供应商所提供设备、材料必须符合国家二级质量标准，并出示法定检验机构对该产品的检验证明，并经招标人许可后方可使用。

- 设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理。

- 在提供报价时，要提供样品给我公司进行检验。

报价表

| 序号 | 隔音窗 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小边双轨4门 | 玻璃厚度1.4mm，二轨段桥推拉窗 | 132平方米 |  |  |
| 合 计 |  | ￥: |  |  |  |

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二三年    月    日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日