询 价 函

各公司：

我公司在麻州示范镇改造升级项目现需进行招党建户外宣传栏施工班组现邀请各大建筑公司进行报价。

报价文件由（附件一）中的工程量清单报价、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，所以材料均须加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：林先生   联系电话：15870710725。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2023年10月2日17时。

一、主要建设内容有：

党建宣传栏制作安装

二、询价内容及要求：

- 含主辅材料运输、装卸、安装、增值税专票。

- 供应商所提供材料必须符合国家质量标准，并出示法定检验机构对该产品的检验证明，并经招标人许可后方可使用。

3、设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理。

（附件一）

三：询价工程量清单 ：

报价表

| 工程名称 | 暂定 工程量 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党建户外宣传栏 | 50㎡ | 高：2.5米 | ㎡ |  | 包工包料，质量符合图纸要求。 |
| 合计金额： 元（含 %增值税专票） |  |  |  |  |  |

- 备注：1、设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理。2、供应商需提供样板及计算面积。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二三年    月    日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日