询 价 函

各公司：

我公司在麻州镇冷链物流中心建设项目现需进行招市政雨污管网劳务施工班组现邀请各大供应商进行报价。

报价文件由（附件一）中的工程量清单报价、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，所有材料均须加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：林工  联系电话：15797932631。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2023年10月13日17时30分。

一、主要建设内容有：

沟槽开挖、管道基础、管道铺设、检查井吊装及砌筑、沟槽回填等。

按图施工，符合施工规范要求。

- 询价内容及要求：

工程量清单

| 名称 | 暂定工程量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双壁波纹管(HDPE）DN225 | 617 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |
| 双壁波纹管(HDPE）DN315 | 427 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |
| 双壁波纹管(HDPE）DN400 | 675 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |
| 双壁波纹管(HDPE）DN500 | 62 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填、 |
| 双壁波纹管(HDPE）DN600 | 74 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |
| 双壁波纹管(HDPE）DN800 | 136 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |
| UPVC管DN125 | 472 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |
| 检查井Φ1000 | 48 | 座 |  |  | 包含:土方开挖、混凝土垫层、吊装预制井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |

| 检查井Φ1250 | 4 | 座 |  |  | 包含:土方开挖、混凝土垫层、吊装预制井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查井Φ1500 | 5 | 座 |  |  | 包含:土方开挖、混凝土垫层、吊装预制井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 塑料检查井Φ315 | 10 | 座 |  |  | 包含:土方开挖、安放检查井、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |
| 单箅平篦式雨水口680*380 | 71 | 个 |  |  | 包含:土方开挖，雨水口基础浇筑砌筑，内面粉刷，安装雨水蓖 |
| 化粪池4800*2100*1850 | 8 | 座 |  |  | 包含:土方开挖，基础浇筑，钢筋绑扎、支模浇筑 |
| 总计： |  |  |  |  | 含 %增值税专票 |

达到质量验收规范要求，并由业主、监理及相关部门验收合格。

（结算以实际工程量*单价）

（附件一）

三：询价工程量清单 ：

报价表

| 名称 | 暂定工程量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双壁波纹管(HDPE）DN225 | 617 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |  |
| 双壁波纹管(HDPE）DN315 | 427 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |  |
| 双壁波纹管(HDPE）DN400 | 675 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |  |
| 双壁波纹管(HDPE）DN500 | 62 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填、 |  |
| 双壁波纹管(HDPE）DN600 | 74 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |  |
| 双壁波纹管(HDPE）DN800 | 136 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |  |
| UPVC管DN125 | 472 | m |  |  | 包含:土方开挖、安放管道、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |  |
| 检查井Φ1000 | 48 | 座 |  |  | 包含:土方开挖、混凝土垫层、吊装预制井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |

| 检查井Φ1250 | 4 | 座 |  |  | 包含:土方开挖、混凝土垫层、吊装预制井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查井Φ1500 | 5 | 座 |  |  | 包含:土方开挖、混凝土垫层、吊装预制井、安装盖板、加高井筒，放井盖、回填夯实 |
| 塑料检查井Φ315 | 10 | 座 |  |  | 包含:土方开挖、安放检查井、混凝土垫层、回填料回填、土方回填 |
| 单箅平篦式雨水口680*380 | 71 | 个 |  |  | 包含:土方开挖，雨水口基础浇筑砌筑，内面粉刷，安装雨水蓖 |
| 化粪池4800*2100*1850 | 8 | 座 |  |  | 包含:土方开挖，基础浇筑，钢筋绑扎、支模浇筑 |
| 总计： |  |  |  |  | 含 %增值税专票 |

按实际工程量结算

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二三年    月    日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日