询 价 函

各公司：

我公司在麻州镇冷链物流中心建设项目现需要楼顶发光字体制作安装，现邀请各大供应商进行报价。

报价文件由（附件一）中的工程量清单报价、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，所有材料均须加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：林工  联系电话：15797932631。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2023年11月13日17时。

一、主要建设内容有：

楼顶发光字制作安装。

- 询价内容及要求：

工程量清单

| 名称 | 规格 | 单位 | 暂定工程量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲孔发光字 | 1.5m*1.5m | 个 | 16 |  |  | 包含铁架固定 |
| 电缆线 |  | m | 80 |  |  |  |
| 控制电箱 | 空开、时控开工、交流接触器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计金额： 元（含 %增值税专票） |  |  |  |  |  |  |

按实际工程结算

要求：1、供应商所提供设备、材料必须符合国家质量标准，并出示法定检验机构对该产品的检验证明，并经招标人许可后方可使用

2、设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理。

（附件一）

三：询价工程量清单 ：

报价表

| 名称 | 规格 | 单位 | 暂定工程量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲孔发光字 | 1.5m*1.5m | 个 | 16 |  |  | 包含铁架固定 |
| 电缆线 |  | m | 80 |  |  |  |
| 控制电箱 | 空开、时控开工、交流接触器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合计金额： 元（含 %增值税专票） |  |  |  |  |  |  |

按实际工程量结算

要求：1、供应商所提供设备、材料必须符合国家质量标准，并出示法定检验机构对该产品的检验证明，并经招标人许可后方可使用

2、设备及工艺质量保修期应不低于一年。厂家规定超过一年的按厂家规定执行，在保修期内出现质量问题由中标单位进行更换、修理。

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二三年    月    日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日