附件：

1、营业执照

说明：1、必须在有效期内。

- 基本存款账户信息或银行《开户许可证》

3、基本资格条件承诺函（格式）

致 ：江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司名称）                郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的响应供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年   月   日

4、法定代表人身份证明书（格式）

致：江西鑫昌建设工程有限公司

（法定代表人姓名）在         （报价公司名称）任      （职务名称）职务，是     （报价公司名称）的法定代表人。

特此证明。

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：法定代表人身份证明（正、反面复印件）

5、法定代表人授权书（格式）

致:江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司法定代表人名称）是        （报价公司名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述本项目采购活动。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：               法定代表人签字：

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：被授权人身份证明（正、反两面复印件）

注：如是法人自行参与无需提供法定代表人授权书。

- 控制价

| 序号 | 材料名称 | 规格型号参数 | 单位 | 暂定数量 | 控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花岗岩平石 | 700*8*20cm | m | 1184.28 | 40元/米 |
| 2 | 花岗岩路缘石 | 700*30*15cm | m | 1184.28 | 75元/米 |
| 3 | 芝麻白路沿石 | 700*300*150、15*15倒角 | m | 640.36 | 75元/米 |
| 4 | 芝麻黑压顶 | 600*300*50（圆角）光面 | m² | 4.77 | 115元/㎡ |
| 5 | 黄锈石烧面贴面 | 200*100*20 | m² | 25 | 68元/㎡ |
| 6 | 黄锈石烧面光面 | 500*300*50倒角 | m² | 13 | 115元/㎡ |
| 7 | 透水PC砖 | 灰色、深灰色600*200*18 | ㎡ | 1738.93 | 48元/㎡ |
| 8 | 井字形墨绿色植草砖 | 70厚250X190 | ㎡ | 619.81 | 31元/㎡ |
| 9 | 50厚芝麻灰排水沟盖板 |  | m² | 265 | 95元/m²钻孔12元/个 |

- 备注：所列控制价为最高上限，报价金额不能超过控制价最高上限

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司名称： 联系人： 联系电话： 报价日期： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号参数 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合计 |
| 1 | 花岗岩平石 | 700*8*20cm | m | 1184.28 |  |  |
| 2 | 花岗岩路缘石 | 700*30*15cm | m | 1184.28 |  |  |
| 3 | 芝麻白路沿石 | 700*300*150、15*15倒角 | m | 640.36 |  |  |
| 4 | 芝麻黑压顶 | 600*300*50（圆角）光面 | m² | 4.77 |  |  |
| 5 | 黄锈石烧面贴面 | 200*100*20 | m² | 25 |  |  |
| 6 | 黄锈石烧面光面 | 500*300*50倒角 | m² | 13 |  |  |
| 7 | 透水PC砖 | 灰色、深灰色600*200*18 | ㎡ | 1738.93 |  |  |
| 8 | 井字形墨绿色植草砖 | 70厚250X190 | ㎡ | 619.81 |  |  |
| 9 | 50厚芝麻灰排水沟盖板 |  | m² | 265 |  |  |
| 1、合计总金额： 提供的增值税专用发票点数： |  |  |  |  |  |  |
| 2、其他说明项事项： |  |  |  |  |  |  |