附件：

1、营业执照

说明：1、必须在有效期内。

- 基本存款账户信息或银行《开户许可证》

3、基本资格条件承诺函（格式）

致 ：江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司名称）                郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的响应供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年   月   日

4、法定代表人身份证明书（格式）

致：江西鑫昌建设工程有限公司

（法定代表人姓名）在         （报价公司名称）任      （职务名称）职务，是     （报价公司名称）的法定代表人。

特此证明。

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：法定代表人身份证明（正、反面复印件）

5、法定代表人授权书（格式）

致:江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司法定代表人名称）是        （报价公司名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述本项目采购活动。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：               法定代表人签字：

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：被授权人身份证明（正、反两面复印件）

注：如是法人自行参与无需提供法定代表人授权书。

报价表

| 工程名称 | 暂定工程量 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED灯头更换 | 39 | 100W | 盏 |  |  |  |
| 交流接触器 | 4 | 80A 220V | 个 |  |  |  |
| 控制器更换 | 6 | 220v | 个 |  |  |  |
| 空气开关 | 4 |  | 个 |  |  |  |
| 电缆 | 50 | 3*4 |  |  |  |  |
| 电缆 | 732 | 5*16 | 米 |  |  |  |
| 套管 | 380 | 碳塑波纹套线管 | 米 |  |  |  |
| 线管 | 280 | 50PVC套线管 | 米 |  |  |  |
| 线缆预埋 | 591 |  | 米 |  |  | 拆开人行道、布置套管和线缆及人行道恢复 |
| 配电箱 | 3 | 铁皮防水 | 个 |  |  |  |
| 路灯、线缆检修 | 1000 |  | 米 |  |  |  |
|  | 合计金额： 元含 %增值税专票 |  |  |  |  |  |