询 价 函

各公司：

我公司在会昌县城区市政道路项目需招雨污管网清淤、CCTV检测单位，现邀请各大符合资质的公司进行报价。

报价文件由（附件一）中的工程量清单报价、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，所以材料均须加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：胡先生   联系电话：15970996995

报价截止时间为2024年8月31日17时。

- 主要建设内容及要求：

- 施工内容：会昌县城区市政道路雨污管网CCTV检测（部分需清淤），共约1万米（具体工程量按实际为准）。

- 施工要求：

- 1、管道cctv检测前须做好交通、车流的管制和警示措施；

- 2、管道cctv检测前须检查管道及周边设施，确定检测范围和路线；

- 3、管道cctv检测数据的处理方式应符合相关标准规定；

- 4、设备应选用具备供电可靠、存储容量大、图像清晰、导航准确、操作方便等特点的设备。

- 5、检测单位应具备相应资质，施工人员应具备专业的技能和资质，并进行相关的操作规范培训；

- 6、将检测设备的数据记录下来，包括管径、管材、管道走向、管道坡度、管道深度、管道病害分部等信息，并定期对数据进行处理汇总，以便后续分析和处理。

二、工程款支付

工程完工并提交检测报告给甲方后，甲方支付乙方总工程费用的70%，余款3个月内一次性付清。

三、询价内容及要求：

工程量清单

| 工程名称 | 项目 | 单位 | 管径 | 暂定数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会昌县城区市政道路 | CCTV检测 | 米 | 300 | 3000 |  |  | 符合施工要求标准 |
|  |  |  | 400 | 3000 |  |  |  |
|  | 管道清淤 | 米 | 300 | 2000 |  |  | 含cctv检测 |
|  |  |  | 400 | 2000 |  |  |  |

以单价*实际工程量结算

（附件一）

三：询价工程量清单 ：

报价表

| 工程名称 | 项目 | 单位 | 管径 | 暂定数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会昌县城区市政道路 | CCTV检测 | 米 | 300 | 3000 |  |  | 符合施工要求标准 |
|  |  |  | 400 | 3000 |  |  |  |
|  | 管道清淤 | 米 | 300 | 2000 |  |  | 含cctv检测 |
|  |  |  | 400 | 2000 |  |  |  |
| 总 价 元，含 % 增值税专用发票 |  |  |  |  |  |  |  |

以单价*实际工程量结算

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

年    月    日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月   日