附件：

1、营业执照

说明：1、必须在有效期内。

- 基本存款账户信息或银行《开户许可证》

3、基本资格条件承诺函（格式）

致 ：江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司名称）                郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的响应供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

报价公司名称（公章）：

年   月   日

4、法定代表人身份证明书（格式）

致：江西鑫昌建设工程有限公司

（法定代表人姓名）在         （报价公司名称）任      （职务名称）职务，是     （报价公司名称）的法定代表人。

特此证明。

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：法定代表人身份证明（正、反面复印件）

5、法定代表人授权书（格式）

致:江西鑫昌建设工程有限公司

（报价公司法定代表人名称）是        （报价公司名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述本项目采购活动。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：               法定代表人签字：

报价公司名称（公章）

年   月   日

附：被授权人身份证明（正、反两面复印件）

注：如是法人自行参与无需提供法定代表人授权书。

- 控制价

| 设备名称 | 设备明细 | 数量 | 单位 | 控制价（元） | 控制价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无负压一体化供水设备 | 无负压一备一用一体化供水设备，设备组件采用国内一线品牌，设备综合参数为：4m³/小时、扬程大于160米，水泵功率4kw.包含不锈钢立式多级泵、气压罐、户外泵房、恒压基础管路、智能变频控制柜、设备基础制作。单价包含设备及辅材、运费、上山费用、安装及调试等。 | 2 | 台 | 40000 | 80000 |
| 衬塑钢管DN50 | 国标衬塑钢管DN50，管道及管件安装，水压试验及水冲洗。单价包含材料及辅材、运费、上山费用、安装及调试等。 | 500 | 米 | 65 | 32500 |
| 衬塑钢管DN25 | 国标衬塑钢管DN25，管道及管件安装，水压试验及水冲洗。单价包含材料及辅材、运费、上山费用、安装及调试等。 | 500 | 米 | 35 | 17500 |
| 电缆4*10 | 国标铜芯ZR-YJV电缆4*10电缆，包含电缆的套管及铺设。单价包含材料及辅材、运费、上山费用、安装及调试等。 | 200 | 米 | 55 | 11000 |
| 切割路面 | 包含路面切割、开挖、清理、路面修复材料及人工等 | 30 | 米 | 60 | 1800 |
| 浮球阀 | DN25接口浮球阀，单价包含材料、运费、上山费用、安装及调试等。 | 1 | 套 | 80 | 80 |
| 阀(铜)DN25 | 闸阀(铜)DN25的安装及配套组件，单价包含材料、运费、上山费用、安装及调试等。 | 2 | 套 | 50 | 100 |
| 阀(铜)DN50 | 闸阀(铜)DN50的安装及配套组件，单价包含材料、运费、上山费用、安装及调试等。 | 2 | 套 | 60 | 120 |
|  |  |  |  |  | 143100 |

- 备注：所列控制价为最高上限，报价金额不能超过控制价最高上限

| 报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备明细 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 无负压一体化供水设备 | 无负压一备一用一体化供水设备，设备组件采用国内一线品牌，设备综合参数为：4m³/小时、扬程大于160米，水泵功率4kw.包含不锈钢立式多级泵、气压罐、户外泵房、恒压基础管路、智能变频控制柜、设备基础制作。单价包含设备及辅材、运费、上山费用、安装及调试等。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 衬塑钢管DN50 | 国标衬塑钢管DN50，管道及管件安装，水压试验及水冲洗。单价包含材料及辅材、运费、上山费用、安装及调试等。 | 500 | 米 |  |  |  |
| 衬塑钢管DN25 | 国标衬塑钢管DN25，管道及管件安装，水压试验及水冲洗。单价包含材料及辅材、运费、上山费用、安装及调试等。 | 500 | 米 |  |  |  |
| 电缆4*10 | 国标铜芯ZR-YJV电缆4*10电缆，包含电缆的套管及铺设。单价包含材料及辅材、运费、上山费用、安装及调试等。 | 200 | 米 |  |  |  |
| 切割路面 | 包含路面切割、开挖、清理、路面修复材料及人工等 | 30 | 米 |  |  |  |
| 浮球阀 | DN25接口浮球阀，单价包含材料、运费、上山费用、安装及调试等。 | 1 | 套 |  |  |  |
| (铜)DN25 | 闸阀(铜)DN25的安装及配套组件，单价包含材料、运费、上山费用、安装及调试等。 | 2 | 套 |  |  |  |
| (铜)DN50 | 闸阀(铜)DN50的安装及配套组件，单价包含材料、运费、上山费用、安装及调试等。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 合计 | 小写： 元；大写： ；含 %增值税专用票 |  |  |  |  |  |

报价公司：

联系人及联系电话：

日期：